## Sheet1
陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表 （ 2020 年第 四 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 市CDC 门卫室 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 经检验，结果为 所检指标均达标
2 | 东海镇 南堤路上段 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
3 | 东海镇 东海中学旁 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
4 | 东海镇 龙潭路口 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
5 | 东海镇 经济开发区院内 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
6 | 东海镇 环城路中段 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
7 | 东海镇 南堤路下街仔 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
8 | 东海 花园对面 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
9 | 东海镇 洛洲花苑 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
10 | 市政府食堂 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-15 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
11 | 城东镇 城东中学旁 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-27 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
12 | 金厢镇 洲渚路口 | 陆丰市 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-27 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
13 | 潭西镇 自来水收费处 | 惠丰 自来水有公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 经检验，结果为 所检指标均达标
14 | 河西镇 河西中学旁 | 河西 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-21 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
15 | 上英镇 豪路 | 河西 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-21 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
16 | 星都开发区 交警中队院内 | 河西 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-21 |  | 经检验，结果为余氯不达标，其他 所检指标均达标 | 余氯未检出（标准值为0.05mg/L） | 不能说明健康风险程度，建议水厂加强消毒剂量。
17 | 西南镇 青塘中学旁 | 西南 自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-16 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
18 | 河东镇 河东中学旁 | 河东青山 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-19 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
19 | 大安镇 大安中学旁 | 三溪水 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-19 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
20 | 博美镇 博美中学旁 | 博美自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-20 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
21 | 桥冲镇 桥冲中学旁 | 桥冲自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-22 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
22 | 八万镇 八万中学旁 | 八万 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-20 |  | 经检验，结果为 细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群超标，其他所检指标均达标 | 细菌总数为1500cfu/ml(标准值为100cfu/ml)/总大肠菌群和耐热大肠菌群均为79MPN/mom(标准值均为不得检出) | 不能说明健康风险程度，建议烧开后饮用，同时水厂应增设消毒设施进行消毒
23 | 南塘镇 南塘中学旁 | 南塘自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-22 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
24 | 内湖镇 内湖中学旁 | 华侨 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-26 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
25 | 铜锣湖农场 中学旁 | 华侨 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-26 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
26 | 陂洋镇双坑 供水收费处 | 双坑 供水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-28 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
27 | 碣石镇 湖坑路口 | 玄武山 自来水厂 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-29 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
28 | 湖东镇 定壮学校 | 湖东兴湖 自来水有限公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-29 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
29 | 甲子镇 荣记鱼丸店 | 甲子 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-23 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
30 | 甲西镇 甲西中学旁 | 甲子 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-23 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
31 | 甲东镇 甲东中学旁 | 甲子 自来水公司 | 市CDC | 市CDC | 2020-10-23 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
陆丰市疾病预防控制中心