## Sheet1
陆河县用户水龙头水质监测信息公开表
（2020年第4季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 城北路 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、 氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 所检指标全部合格
2 | 人民北路14号 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
3 | 人民北三街 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
4 | 朝阳北大街31号 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
5 | 南电生活小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格 | 菌落总数检测值140MPN/100mL，标准值：不得检出。二氧化氯检出值为：0.01mg/L,标准值为≥0.02mg/L。 | 建议煮沸后饮用
6 | 宝华路 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
7 | 螺河小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
8 | 东河小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
9 | 南新三街 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格 | 菌落总数检测值110MPN/100mL，标准值：不得检出。余氯检出值为：0.012mg/L,标准值为≥0.02mg/L。 | 建议煮沸后饮用
10 | 万家食府 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
11 | 新田中学 | 新田镇新溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
12 | 河口中学 | 河口镇北二水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
13 | 河口镇政府 | 河口镇新石马水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
14 | 水唇圩 | 水唇镇石下坝水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
15 | 客家民俗馆 | 水唇镇石船水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
16 | 护二村 | 上护镇新源水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
17 | 万中村 | 南万镇万中水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
18 | 消防队办公室 | 螺溪镇螺溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格
19 | 布金村 | 河田镇布金水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 检出总大肠菌群、粪大肠菌群，余氯不达标，其余指标合格 | 总大肠菌群检测值4MPN/100mL，标准值：不得检出。余氯检出值为：0.03mg/L,标准值为≥0.05mg/L。 | 建议煮沸后饮用
20 | 东坑村 | 东坑镇东坑水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2020.11.24 |  | 所检指标全部合格