## Sheet1
陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 疾控中心门卫室 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 东海镇南堤路上段 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
3 | 东海镇东海中学旁 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 东海镇龙潭路口 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
5 | 东海镇经济开发区院内 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
6 | 东海镇环城路中段 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
7 | 东海镇南堤路下街仔 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
8 | 东海镇东海花园对面 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
9 | 东海镇洛洲花苑 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
10 | 市政府食堂 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
11 | 城东镇城东中学旁 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-14 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
12 | 金厢镇洲渚路口 | 陆丰市自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-14 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
13 | 潭西镇自来水收费处 | 惠丰自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
14 | 河西镇河西中学旁 | 河西自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
15 | 上英镇豪路 | 河西自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
16 | 星都开发区自来水收费处 | 河西自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
17 | 西南镇青塘中学旁 | 西南自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
18 | 河东镇河东中学旁 | 河东青山自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
19 | 大安镇大安中学 | 三溪水自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
20 | 博美镇博美中学 | 博美自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-20 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
21 | 桥冲镇桥冲中学旁 | 桥冲自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-22 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
22 | 八万镇八万中学 | 八万自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-22 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
23 | 南塘镇南塘中学旁 | 南塘自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-20 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
24 | 内湖镇内湖中学旁 | 华侨自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-21 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
25 | 铜锣湖农场中学旁 | 华侨自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-21 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
26 | 陂洋镇双坑供水收费处 | 双坑供水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-26 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
27 | 碣石镇湖坑路口 | 玄武山自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-29 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
28 | 湖东镇定壮学校 | 湖东兴湖自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-29 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
29 | 甲子镇荣记鱼丸店 | 甲子自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-23 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
30 | 甲西镇甲西中学旁 | 甲子自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-23 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
31 | 甲东镇甲东中学旁 | 甲子自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2021-07-23 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
填报单位：陆丰市疾病预防控制中心