## Sheet1
汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第四季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 市城区金海路口 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物 、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、游离余氯、氨氮 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 市城区金湖小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
3 | 市城区滨海小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 市城区海洋站 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
5 | 市城区汕尾中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
6 | 市区边检站 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
7 | 市城区西小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
8 | 市城区莲塘街 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
9 | 市城区园林小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
10 | 市城区腾飞路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
11 | 市城区林埠 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
12 | 市城区马宫中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
13 | 市城区文明路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
14 | 市城区红草新村 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
15 | 市城区红草埔边 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
16 | 市城区捷胜镇埔尾小学 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
17 | 市城区东涌镇青龙头村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
18 | 市城区东涌镇石洲村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
19 | 市城区芳荣村委 | 芳荣大华水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
20 | 市城区田乾街道 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
21 | 市城区东洲街道 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
22 | 市城区遮浪街道 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
23 | 华侨管委 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
24 | 陆丰市铜锣湖 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
25 | 陆丰市内湖镇 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2021-11-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无