## Sheet1
陆河县用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第四季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 城北路 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、二氧化氯 | 所检指标全部合格 | 无 | 无
2 | 人民北路14号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
3 | 人民北三街 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
4 | 朝阳北大街31号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
5 | 南电生活小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
6 | 宝华路 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
7 | 螺河小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
8 | 东河小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
9 | 南新三街 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
10 | 万家食府 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
11 | 河田蜈蚣村 | 河田镇宝金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
12 | 东坑樟坑村 | 东坑镇大溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
13 | 东坑镇政府 | 东坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 检出菌落总数，总大肠菌群、粪大肠菌群，余氯不达标，其余指标合格 | 菌落总数检测值：330，总大肠菌群检测值1600MPN/100mL，粪大肠菌群检测值920MPN/100mL，余氯检出值为：0mg/L。 | 建议煮沸后饮用
14 | 硁头小学 | 自建水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
15 | 客家民俗馆 | 水唇镇石船水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
16 | 布金村委 | 河田镇布金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
17 | 万中村 | 南万镇万中水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
18 | 消防队办公室 | 螺溪镇螺溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
19 | 水唇圩 | 石下坝水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-13 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
20 | 宝社村 | 河口镇西湖水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
21 | 河口镇政府 | 新石马水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-11 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
22 | 北笏村 | 北二水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-11 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
23 | 新溪水池 | 新溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-11 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
24 | 各安莲塘自然村 | 各安水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
25 | 上护镇政府 | 新源水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-10-19 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无