## Sheet1
陆河县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 人民北路14号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮。 | 所检指标全部合格 | 无 | 无
2 | 河田小学 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
3 | 一洲幼儿园 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
4 | 城南小学 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
5 | 职业技术学校 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
6 | 县疾控中心公租房 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
7 | 朝阳北大街31号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
8 | 螺河小区门卫室 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
9 | 人民南路11号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
10 | 陆兴幼儿园 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
11 | 布金村委 | 布金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
12 | 宝金小学 | 宝金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
13 | 水唇镇府食堂 | 石下坝水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
14 | 水唇中学 | 石下坝水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
15 | 吉龙小学 | 南方口水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
16 | 客家民俗馆 | 石船水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
17 | 东坑小学 | 东坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
18 | 大溪小学 | 大溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
19 | 兆田村委 | 螺溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
20 | 欧田小学 | 螺溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-25 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
21 | 欧西小学 | 鹅公岭水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
22 | 万中村委 | 万中水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
23 | 南万中学 | 万全水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
24 | 上护镇政府 | 新源水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
25 | 硁头小学 | 自建水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 检出细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群，余氯不达标，其余指标合格 | 细菌总数检测值320cfu/ML，总大肠菌群检测值79MPN/100mL，粪大肠菌群检测值17MPN/100mL，余氯检出值为：0mg/L。 | 建议煮沸后饮用
26 | 樟河村委 | 樟河水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
27 | 新田中学 | 新溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
28 | 新田镇政府 | 新溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
29 | 湖坑村委 | 湖坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 检出菌落总数总大肠菌群、粪大肠菌群，余氯不达标，浑浊度其余指标合格 | 细菌总数检测值400cfu/ML，总大肠菌群检测值130MPN/100mL，粪大肠菌群检测值33MPN/100mL，余氯检出值为：0mg/L,浑浊度1.98NTU。 | 建议煮沸后饮用
30 | 河口中学 | 北二水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
31 | 河口镇政府 | 新石马水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
32 | 对门村委 | 东升水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
33 | 宝社村 | 西湖水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2022-03-26 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无