## Sheet1
陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表（ 2022 年第 二 季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 陆丰市启恩中学 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 所检项目均合格
2 | 陆丰市龙山中学 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
3 | 东海镇东海中学 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
4 | 东海镇龙潭中学 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
5 | 东海镇经济开发区院内 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
6 | 东海镇第二中学 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
7 | 东海镇维也纳酒店 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
8 | 东海镇丽景半岛酒店 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
9 | 东海镇洛洲花苑 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
10 | 陆丰市政府食堂 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-18 |  | 所检项目均合格
11 | 城东镇城东中学 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-27 |  | 所检项目均合格
12 | 金厢镇洲渚路口 | 陆丰市城乡自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-27 |  | 所检项目均合格
13 | 潭西镇自来水收费处 | 惠丰自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-22 |  | 所检项目均合格
14 | 河西镇河西中学 | 河西自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-19 |  | 所检项目均合格
15 | 上英镇豪路 | 河西自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-19 |  | 所检项目均合格
16 | 星都开发区自来水收费处 | 河西自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-19 |  | 所检项目均合格
17 | 西南镇青塘中学 | 西南自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-22 |  | 所检项目均合格
18 | 河东镇河东中学 | 河东青山自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-20 |  | 所检项目均合格
19 | 大安镇大安中学 | 三溪水自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-20 |  | 所检项目均合格
20 | 博美镇博美中学 | 博美自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-23 |  | 所检项目均合格
21 | 桥冲镇桥冲中学 | 桥冲自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-21 |  | 所检项目均合格
22 | 八万镇八万中学 | 八万自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-21 |  | 经检验，结果为细菌总数超标，其他所检指标均达标 | 细菌总数为140cfu/mL（标准值为100cfu/mL） | 不能说明健康风险程度，建议烧开后饮用，同时水厂应增设消毒设施进行消毒。
23 | 南塘镇南塘中学 | 南塘自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-23 |  | 所检项目均合格
24 | 内湖镇内湖中学 | 华侨自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-28 |  | 所检项目均合格
25 | 铜锣湖农场中学 | 华侨自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-28 |  | 所检项目均合格
26 | 陂洋镇双坑供水收费处 | 双坑供水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-25 |  | 所检项目均合格
27 | 碣石镇湖坑路口 | 玄武山自来水厂 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-29 |  | 所检项目均合格
28 | 湖东镇定壮学校 | 湖东兴湖自来水有限公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-29 |  | 所检项目均合格
29 | 甲子镇荣记鱼丸店 | 甲子自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-24 |  | 所检项目均合格
30 | 甲西镇甲西中学 | 甲子自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-24 |  | 所检项目均合格
31 | 甲东镇甲东中学 | 甲子自来水公司 | 陆丰市疾控中心 | 陆丰市疾控中心 | 2022-04-24 |  | 所检项目均合格
陆丰市疾病预防控制中心