## Sheet1
汕尾市城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第二季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 香洲街道小风帆艺术学校 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 所检项目均合格 | 无 | 无
2 | 香洲街道香洲中心小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
3 | 香洲街道市机关幼儿园 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
4 | 凤山街道园林小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
5 | 香洲街道城南路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
6 | 凤山街道腾飞路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
7 | 香洲街道西小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
8 | 凤山街道田家炳中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
9 | 凤山街道盐町头小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
10 | 凤山街道第四小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
11 | 凤山街道林埠 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
12 | 凤山街道金湖小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
13 | 新港街道汕尾中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
14 | 新港街道渔村小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
15 | 新港街道海洋站 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
16 | 新港街道金海路口 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
17 | 马宫街道马宫中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
18 | 马宫街道马宫中心小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
19 | 马宫街道卫生服务中心 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
20 | 香洲街道汕尾市职业技术学院 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
21 | 香洲街道显达酒店 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
22 | 华侨管理区管委会大楼 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
23 | 铜锣湖场部小学 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
24 | 内湖镇湖清餐厅 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
25 | 红草镇埔边 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
26 | 红草镇南汾小学 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-16 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
27 | 东涌镇城区党校 | 东涌镇宝楼村水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
28 | 新港街道芳荣村委 | 大华水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
31 | 捷胜镇埔尾小学 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
32 | 捷胜镇南门外村 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
33 | 捷胜镇东坑村 | 捷胜镇东坑村水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
34 | 田乾街道水费收费处 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
35 | 田乾街道中心小学 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
36 | 东洲街道东洲中学 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无
37 | 遮浪街道水费收费处 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-06-17 |  | 所检项目均合格 | 无 | 无