## Sheet1
市城区用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第四季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 香洲街道小风帆艺术学校 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、二氧化氯、氨氮 | 所检项目均合格
2 | 香洲街道香洲中心小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
3 | 香洲街道市机关幼儿园 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
4 | 凤山街道园林小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
5 | 香洲街道城南路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
6 | 凤山街道腾飞路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
7 | 香洲街道西小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
8 | 凤山街道田家炳中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
9 | 凤山街道盐町头小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
10 | 凤山街道第四小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
11 | 凤山街道林埠社区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
12 | 凤山街道金湖小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
13 | 新港街道汕尾中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
14 | 新港街道渔村小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
15 | 新港街道海洋站 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
16 | 香洲街道金海路口 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
17 | 马宫街道马宫中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
18 | 马宫街道马宫中心小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
19 | 马宫街道卫生服务中心 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
20 | 东涌镇碧桂园品清湖1号 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
21 | 香洲街道显达酒店 | 汕尾供水总公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-14 |  | 所检项目均合格
22 | 华侨管理区管委会大楼 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-15 |  | 所检项目均合格
23 | 铜锣湖场部小学 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-15 |  | 所检项目均合格
24 | 内湖镇湖清餐厅 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-15 |  | 所检项目均合格
25 | 红草镇晨洲村 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-16 |  | 所检项目均合格
26 | 红草镇南汾小学 | 红草镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-16 |  | 所检项目均合格
27 | 东涌镇城区党校 | 东涌镇宝楼村水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-16 |  | 所检项目均合格
28 | 新港街道芳荣村委 | 大华水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 总大肠菌群超标，其他所检项目均合格 | 总大肠菌群：2MPN/100ml | 加强水质消毒，完善卫生管理。
29 | 东涌镇石洲村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
30 | 东涌镇流口小学 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
31 | 捷胜镇埔尾小学 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
32 | 捷胜镇南门外村 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
33 | 捷胜镇东坑村 | 捷胜镇东坑村水厂 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
34 | 红海湾田乾街道水费收费处 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
35 | 红海湾田乾街道中心小学 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
36 | 红海湾东洲街道东洲中学 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 所检项目均合格
37 | 红海湾遮浪街道水费收费处 | 红海湾供水公司 | 汕尾市疾控中心 | 汕尾市疾控中心 | 2022-11-17 |  | 细菌总数超标，其他所检项目均合格 | 细菌总数：380cfu/ml | 加强水质消毒，完善卫生管理。