## Sheet1
城区用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 小风帆艺术学校 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 | 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三卤甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、余氯、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、二氧化氯、氨氮 | 所检项目均合格
2 | 香洲中心小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
3 | 市机关幼儿园 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
4 | 园林小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
5 | 城南路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
6 | 腾飞路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
7 | 西小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
8 | 田家炳中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
9 | 盐町头小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
10 | 凤山街道第四小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
11 | 林埠 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
12 | 金湖小区 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
13 | 汕尾中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
14 | 渔村小学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
15 | 海洋站 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
16 | 金海路口 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
17 | 春晖路 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
18 | 马宫中学 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
19 | 马宫街道卫生服务中心 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
20 | 碧桂园品清湖1号 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
21 | 显达酒店 | 汕尾供水总公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-08 |  | 所检项目均合格
22 | 管委会大楼 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-06 |  | 所检项目均合格
23 | 铜锣湖场部小学 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-06 |  | 所检项目均合格
24 | 内湖湖清餐厅 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-06 |  | 所检项目均合格
25 | 埔边 | 红草镇自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-06 |  | 所检项目均合格
26 | 南汾小学 | 红草镇自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-06 |  | 所检项目均合格
27 | 宝楼村 | 东涌镇宝楼村水厂 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-06 |  | 所检项目均合格
28 | 芳荣村委 | 大华水厂 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格
29 | 石洲村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 菌落总数超标，其它所检项目均合格 | 190cfu/ml | 加强水质消毒，完善卫生管理。
30 | 流口村 | 东涌镇东片自来水厂 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 菌落总数超标，其它所检项目均合格 | 180cfu/ml | 加强水质消毒，完善卫生管理。
31 | 埔尾小学 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格
32 | 南门外村 | 捷胜镇自来水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格
33 | 东坑村 | 捷胜镇东坑村水厂 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格
34 | 田乾水费收费处 | 红海湾供水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格
35 | 东洲中学 | 红海湾供水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格
36 | 遮浪水费收费处 | 红海湾供水公司 | 汕尾CDC | 汕尾CDC | 2023-03-07 |  | 所检项目均合格