## Sheet1
海丰县用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第二季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 公平镇卫生院口腔门诊 | 公平镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-17 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、二氧化氯、一氯二溴甲烷、一氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 黄羌小学 | 黄羌林场自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-17 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
3 | 陶河镇府对面士多店 | 陶河镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 海丰县实验中学 | 城东镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-04-24 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
5 | 平东镇中心小学 | 平东镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-04-24 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
6 | 赤坑镇自来水收费处 | 赤坑盛源自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
7 | 可塘中学 | 可塘水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
8 | 大湖实验学校 | 大湖镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-18 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
9 | 梅陇镇梅兴小学 | 梅陇平安洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
10 | 梅陇镇永红村委 | 梅陇黄山洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
11 | 梅农实验学校（梅陇农场） | 梅陇黄山洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
12 | 后门镇中心小学 | 深汕水务西部水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-24 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
13 | 赤石镇赤石中学 | 深汕水务西部水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-24 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
14 | 深圳市南山外国语学校（鹅埠） | 深汕水务西部水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-25 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
15 | 圆墩党群服务中心 | 圆墩林场自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-24 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
16 | 小漠中心小学 | 深汕水务小漠水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-25 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
17 | 联安镇卫生院 | 联安镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-25 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
18 | 德成学校 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
19 | 城西小学 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
20 | 附城中学 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
21 | 附城镇中心小学 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
22 | 附城镇中心幼儿园 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
23 | 海丰县实验小学 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
24 | 海城三中 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
25 | 海城彭中 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
26 | 海丰县红城中学 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
27 | 海丰县龙津社区党群服务中心 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心/ 汕尾市润邦检测中心 | 2023-05-30 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无