## Sheet1
陆河县用户水龙头水质监测信息公开表 （2023年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 人民北路14号 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 所检指标全部合格
2 | 河田小学 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
3 | 一洲幼儿园 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
4 | 城南小学 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
5 | 职业技术学校 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
6 | 疾控中心公租房 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
7 | 朝阳北大街31号 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
8 | 螺河小区门卫室 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
9 | 人民南路11号 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
10 | 陆兴幼儿园 | 陆河县供水公司 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
11 | 布金村委 | 布金水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
12 | 河东小学 | 河东水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
13 | 水唇镇府食堂 | 石下坝水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
14 | 水唇中学 | 石下坝水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
15 | 吉龙小学 | 南方口水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
16 | 螺洞村委 | 螺洞水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
17 | 东坑小学 | 东坑水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
18 | 大新小学 | 墩下水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
19 | 兆田村委 | 螺溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
20 | 欧田小学 | 螺溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
21 | 欧西小学 | 鹅公岭水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
22 | 万中村委办公楼 | 万中水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
23 | 南万中学 | 万全水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
24 | 护二小学 | 新源水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
25 | 硁头小学 | 自建水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 检出细菌总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌，余氯不达标，其余指标合格 | 细菌总数检测值840cfu/ML，总大肠菌群检测值79MPN/100mL，大肠埃希氏菌检测值5MPN/100mL，余氯检出值0mg/L | 建议煮沸后饮用
26 | 富溪村委 | 富溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.04 |  | 所检指标全部合格
27 | 新田中学 | 新溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
28 | 新田镇府 | 新溪水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
29 | 陂坑村委 | 陂坑水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.07 |  | 所检指标全部合格
30 | 河口中学 | 北二水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
31 | 云峰村委 | 新石马水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
32 | 新华小学 | 东升水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格
33 | 高潭小学 | 高潭水厂 | 陆河县CDC | 陆河县CDC | 2023.08 |  | 所检指标全部合格