## Sheet1
陆丰市用户水龙头水质监测信息公开表 （2023年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果 评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 陆丰市 启恩中学 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数（原耗氧量）、氨（原氨氮）、二氧化氯 | 经检验，结果为 所检指标均达标
2 | 陆丰市 龙山中学 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
3 | 东海镇 东海中学 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
4 | 东海镇 龙潭中学 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
5 | 东海镇 经济开发区院内 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
6 | 东海镇 第二中学 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
7 | 东海镇 维也纳酒店 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
8 | 东海镇 丽景半岛酒店 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
9 | 东海镇 洛洲花苑 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
10 | 市政府食堂 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-14 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
11 | 城东镇 城东中学 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-18 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
12 | 金厢镇 洲渚路口 | 陆丰市城乡 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-18 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
13 | 潭西镇 自来水收费处 | 惠丰 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-12 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸钾指数（原耗氧量）、氨（原氨氮）、氯消毒为游离氯 | 经检验，结果为 所检指标均达标
14 | 河西镇 河西中学 | 河西 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-13 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
15 | 上英镇 豪路 | 河西 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-13 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
16 | 星都开发区 自来水收费处 | 河西 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-13 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
17 | 西南镇 青塘中学 | 西南自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-12 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
18 | 河东镇 河东中学 | 河东青山 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-19 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
19 | 大安镇 大安中学 | 三溪水 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-19 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
20 | 博美镇 博美中学 | 博美自来水厂 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-17 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
21 | 桥冲镇 桥冲中学 | 桥冲自来水厂 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-17 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
22 | 八万镇 八万中学 | 八万 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-17 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
23 | 南塘镇 南塘中学 | 南塘自来水厂 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-25 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
24 | 内湖镇 内湖中学 | 华侨 自来水公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-21 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
25 | 铜锣湖农场 中学 | 华侨 自来水公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-21 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
26 | 陂洋镇双坑 供水收费处 | 双坑 供水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-24 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
27 | 碣石镇 湖坑路口 | 玄武山 自来水厂 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-27 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
28 | 湖东镇 定壮学校 | 湖东兴湖 自来水有限公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-25 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
29 | 甲子镇 荣记鱼丸店 | 甲子 自来水公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-20 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
30 | 甲西镇 甲西中学 | 甲子 自来水公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-20 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标
31 | 甲东镇 甲东中学 | 甲子 自来水公司 | 陆丰市CDC | 陆丰市CDC | 2023-07-20 |  | 经检验，结果为 所检指标均达标