# 附件

汕尾市市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目询价书

# 一、项目概况

（一）项目名称：汕尾市市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目（时间1年）

（二）项目内容：为汕尾市耕地质量监测试点提供实时视频监控服务

（三）安装地点：汕尾市农业农村局

（四）安装时间：自合同签署之日起十个工作日完成。

（五）项目预算：肆万陆仟肆佰元整（￥46400.00）。

（六）项目要求：监控项目服务的要求见附件1。

# 二、报价人资格要求：

1.具有独立法人资格，取得企业营业执照，营业执照经年检处于有效期，经营范围符合本次招标要求。

2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

# 三、报价书要求

1.报价书应包括以下方面：①报价函（附件2）；②产品报价单（附件3）；③质量保证及售后服务承诺书；④营业执照复印件、业绩证明（两年内类似项目合同和其它证明材料）。

2.报价人必须保证所提供全部资料的真实性，所有资格证明文件复印件必须注明“与原件一致”并加盖报价单位公章；报价文件必须用A4纸张打印成册，装袋密封，封面注明项目名称和公司名称，封口处加盖报价单位公章。

# 四、报价时间及地点

请报价人于2023年11月9日下午17:30前将报价文件送达（或邮寄至）汕尾市农业农村局。

# 五、开标及评标

（一）评标方法

评标采用有效最低评标价法，对三家或三家以上符合报价人资格条件及满足项目相关实质性要求的供应商的报价进行比较，选定报价最低的投标中标，报价明显低于成本的除外。

（二）有下列情况之一出现的报价书，将作为废标处理：

1.报价高于预算；

2.报价书未密封或未加盖公章；

3.资质证明不合格者；

4.报价书内容不全或字迹模糊；

5.法律规定的其他情形。

六、付款方式

项目验收合格后，一次性付清服务费。

七、违约责任

（一）服务提供每拖延一天，扣合同金额的5‰；

（二）服务质量未能达到要求，根据检查验收情况，招标人向中标人每发出一张整改单，扣合同金额的5‰；

（三）投标者须严格维护招投标的公正性、合法性、合理性，一经发现违规者，一律取消投标或中标资格。

八、其他重要说明

在合同生效后，中标人方能组织供货/施工等活动；否则，中标人将承担一切后果。

附件：1.汕尾市市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目要求

2.报价函

3.产品报价单

附件1

汕尾市市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目要求

一、视频监控范围

为汕尾市耕地质量监测试点提供实时视频监控服务。

二、视频功能要求

1.视频查看方式：

（1）采购方的电脑终端，通过上互联网登录平台页面，查看实时视频并可以控制摄像机的转动、拉伸等操作；

（2）采购方的电脑终端，安装APP，实现视频监控的功能；

（3）支持在采购方已有的大屏上显示实时画面。

2.视频回传方式：通过互联网专线回传至采购方办公楼。

3.录像保存时限：保存至少一个月的视频录像，以便调用。

三、技术服务要求

1.视频设备厂商：优先选择“杭州海康威视数字技术股份有限公司”、“浙江大华技术股份有限公司”等大品牌的摄像机等设备；如果中标方采用其它厂商的设备，采购方有权要求更换大品牌设备。

2.视频服务说明：摄像机及其配套等前端设备的购置、安装、供电、维护等服务均由中标方提供。

3.视频专线提供：视频回传的互联网专线有中标方提供，要求稳定可靠，视频可实时查看；上传带宽不低于10Mbps。

4.摄像机主要参数：视频图像分辨率不低于2560x1440，像素不低于400万，支持光学变焦不低于40倍；支持H.264、H.265等编码方式，支持预置点设置，支持巡航设置。

5.监控目标范围内不低于90%的区域可通过镜头转动、拉伸等操作看到视频。

# 附件2

报 价 函

汕尾市农业农村局：

我公司收到贵单位的 “汕尾市市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目” 询价文件，经详细研究，我方决定参加该项目报价活动。为此，我方谨郑重声明以下诸点，并对之负法律责任。

1.愿意按照询价文件中的一切要求，提供采购设备及技术服务。报价为（小写）RMB         （大写：人民币                     ）。

2.我方提交的报价文件为：报价书正本一份，副本二份。

3.如果我方报价书被接受，我们将履行报价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4.我们愿意提供采购方在报价文件中要求的所有资料。

5.我们理解，最低报价不是选择供应商的唯一条件。我们认为贵单位有选择或拒绝任何报价人的权利。

6.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

7.我们同意采购文件之规定，遵守有关的各项规定。

8.所有有关本报价文件的函电，请按下列地址联系：

单位：（盖公章）

地址：                          邮 编：

电话：                          联系人：

年   月   日

附件3

产品报价单

| 序号 | 货品全称 | 型号 | 生产厂家 | 数量(套) | 单价(元) | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕尾市市级耕地质量监测监控服务及租用信号网络传输试点项目 |  |  | 1 |  |  | 1.报价含一年通讯费用。 2.设备质保一年 3.报价含税，含设备、安装、调试、售后服务等费用 |
| 合计 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签字）：                                
报价日期：            年        月        日

报价单位（盖章）：